政府采购

竞争性磋商文件

采购项目名称：湖南机电职业技术学院光伏发电项目

采   购   人：湖南机电职业技术学院

采购代理编号: 1

采购代理机构: 2

2024年5月

目录

第一章  磋商邀请

第二章  磋商须知

磋商须知前附表

磋商须知正文

一、说明

二、磋商文件

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的磋商与评审

六、成交结果信息公布与授予合同

七、其他规定

第三章  政府采购合同格式

第四章  采购需求

第五章  响应文件组成

- 第一章  磋商通知

湖南机电职业技术学院光伏发电项目进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

- 一、采购项目基本信息

1、项目名称：湖南机电职业技术学院光伏发电项目

2、采购代理编号:1

3、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业

4、评标方法： 最低价法 综合评分法

5、合同履行期限：    。

6、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：

投标保证金：采购项目预算的    %；

履约保证金：中标金额的    %；

预付款保证金：预付款的    %；

质量保证金：合同金额的    %；

- 二、采购人的采购需求（按包）

| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算 | 最高限价 | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 湖南机电职业技术学院光伏发电项目 | 湖南机电职业技术学院光伏发电项目 | 详见第四章采购需求 | 1项 | / | / |  |  |

说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

- 三、采购项目需落实的政府采购政策

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

- 四、供应商的资格要求

1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：要求提供的证明材料详见第二章【投标须知前附表】

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向： 中小企业 小微企业 监狱企业 福利性单位

强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。

- 供应商特定资格条件：

3.1具备下列资质条件之一：

供应商具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（含）及以上资质和国家能源局（或国家电力监管委员会）颁发的有效期内的“承装（修、试）电力设施许可证”承装、承修、承试均为五级（含）及以上资质；安全生产许可证处于有效期内。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。

- 五、获取磋商文件的时间、地点及方式

1、有意参加投标者，请于2024年  月  日起至2024年  月  日止，每日上午9:00-12:00，下午14:30-17:00（北京时间），双休日及节假日除外，持营业执照（或事业单位法人证书）复印件、个人身份证、法定代表人身份证明（或者授权委托书并附法定代表人身份证明）到2（3）购买磋商文件。

- 六、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、首次响应文件的提交截止时间：2024年  月  日上午10时00分（北京时间）

2、首次响应文件的开启时间：2024年  月  日上午10时00分（北京时间）

3、首次响应文件的开启地点：2（3）

4、逾期送达或者不按文件要求密封或者不按磋商文件的要求提供磋商保证金的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

- 七、公告期限

1、本招标公告在湖南机电职业技术学院官网发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

- 八、疑问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、潜在供应商认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 九、投标说明

1、本公告选项：表示选择，表示未选择。

- 十、采购项目联系人姓名和电话

1、采购项目负责人

联系人姓名：

电 话：

2、采购人

名 称：湖南机电职业技术学院

地 址：长沙市长沙县万家丽北路

联系人：王老师

电 话：0731-84099045

3、采购代理机构

名 称：2

地 址：

联系人：

电 话：

邮 编：410000

电子邮箱：

- 十一、其它补充事宜

无。

- 第二章 磋商须知

磋商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 湖南机电职业技术学院光伏发电项目 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采购人：湖南机电职业技术学院 联系人：王老师 电 话：0731-84099045 地 址：长沙市长沙县万家丽北路 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 名 称：2 联系人： 电 话： 地 址：3 |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | ☑ 发布公告 □ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取 采购人和评审专家分别书面推荐的方式 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 一、基本资格条件：供应商需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件： （1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 （2）湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式见附件3-2）。 （3）法人提交法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书并附法定代表人身份证明，自然人提交身份证复印件。 二、特定资格条件：详见【第一章 磋商邀请】。 三、供应商有下列情形之一的，视为无效投标（★）： （1）有一项资格证明文件未提交的； （2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的； （3）资格证明文件过了有效期的； （4）资格证明文件复印件未加盖投标供应商公章的。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 不接受 □ 接受 |
| 第二章第6.2款 | 对联合体各方的要求 | 本项目不接受联合体 |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | 本次采购不组织统一的现场踏勘，供应商可自行对现场进行考察。（采购人不承担供应商踏勘现场所发生的任何费用、责任和风险。） |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | 本项目拒绝采购进口产品 □本项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第二章第9.1款 | 政府采购强制采购： 1、强制采购的节能产品； 2、其他。 | 否 □ 是，采购《节能产品政府采购清单》(第/期) 内标记★符号的节能产品。 根据财政部颁布的财库〔2019〕9号文规定执行：不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。同时《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）同时停止执行。 |
| 第二章第9.2款 | 政府采购优先采购： 1、非强制采购的节能产品； 2、环境标志产品； 3、支持中小企业发展； 4、支持残疾人福利性单位、监狱企业； 5、其他。 | 1、节能产品和环境标志产品按财库〔2019〕9号文《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》执行。 2、节能产品：给予价格及技术评标总分值 4 %的加分；（以中国政府采购网发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准，提供认证机构出具的所投产品认证证书复印件，认证机构以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》最新一期公告为准）。 3、环境标志产品：给予价格及技术评标总分值 4 %的加分；（以中国政府采购网发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准，提供认证机构出具的所投产品认证证书复印件，认证机构以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》最新一期公告为准）。 4、本项目为专门面向中小企业采购项目，所属行业为其他未列明行业。 5、残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 6、监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。 |
| 第二章第9.6款 | 政府采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登录中国湖南政府采购网查询。 |
|  | 政府采购信用担保 | 有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。 |
| 二、磋商文件 |  |  |
| 第二章第10.2款 | 磋商文件的可能实质性变动内容 | 技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分，实质性变动内容与磋商文件不一致时，以实质性变动内容为准。 |
| 第二章第11.1款 | 提供磋商文件期限 | 从2024年 月 日起至2024年 月 日 |
| 第二章第11.2款 | 领取或购买磋商文件时应提供的资料 | 营业执照副本复印件、法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证。 |
| 第二章第12.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2024年 月 日 时 分 (北京时间) |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章第16.4款 | 采购项目预算 | 本项目按国家电网湖南省居民生活用电标准进行折扣率报价。（折扣率上限值为 100%） |
| 第二章第17.3款 | 非制造商的证明文件 | ☑ 不要求提供 □ 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。） 经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。 |
| 第二章第18.1款 | 样品提供及样品提交的时间、地点 | ☑ 不要求提供 ## □ 要求提供，提交的样品: ,提交的时间： 、地点: 。 |
| 第二章第19.1款 | 磋商保证金 | 不要求提供 ☑要求提供 |
| 第二章第20.1款 | 响应文件有效期 | 90日（日历日） |
| 第二章第21.1款 | 响应文件副本份数 | 正本壹份、副本贰份、电子文档一份（U盘密封包装，须注明电子文件和单位名称，与响应文件一起密封）；副本可为正本复印件，正副本均可双面打印，响应文件须胶装。 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第22.2款 | 封套上应载明的信息 | (项目名称) 响应文件 采购代理编号：________________ 委托代理编号：________________ 供应商名称： ________________ 在 年 月 日 时 分之前不得启封 |
| 第二章第24.1款 | 响应文件的递交地点 | 2（3） |
| 五、响应文件的磋商与评审 |  |  |
| 第二章第31.2款 | 评审因素和标准 | 见附页4 |
| 第二章第31.3款 | 最后报价调整 | 政府采购支持中小企业发展（服务承接商满足中小微企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为/ ％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 / %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 第二章第31.5款 | 技术、商务、价格得分或总得分调整（本条不适用于本次采购） | 符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整： - 节能产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。 2、环境标志产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。 |
| 第二章第31.6款 | 多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法 | 1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。 2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。 3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。 4、残疾人福利企业、监狱企业视同小微企业，残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，只计其中一项，不重复享受。 |
| 六、成交结果信息公布与授予合同 |  |  |
| 第二章第37.1款 | 公告媒体 | 湖南机电职业技术学院官网http://www.hnjdzy.net/ |
| 第二章第39.3款 | 履约担保 | 不要求提供 ☑ 要求提供，履约担保的金额为： 。（要确定具体金额） |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第二章第41.1款 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费由采购人向采购代理机构支付。 |
| 第二章第42.1款 | 其他规定 | 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5、信用信息的使用规则：查询后交由评标委员会评定。 |

附页1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

附页2

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何 嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭 球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

附页3

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为    的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

附页4

评审因素和标准

| 评分因素 | 计分内容 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分20分 | 磋商报价（电费折扣） | 20 | 1、满足磋商文件要求且最后报价折扣率数值最小（政策优惠后）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价折扣）×价格权值 2、价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。（报价为电费折扣，要体现出价格折扣最低的，报价分为满分） |
| 技术部分 50分 | 项目施工方案 | 18 | 供应商提供的项目施工方案，包括①设备投入②进度计划安排③安装调试程序④质量管理措施⑤安全文明管理措施；⑥环境管理措施；内容完整，且合理、可行的计18分，内容有缺漏项的，每处扣3分；单项不完整、不合理的，每处扣1分，扣完为止。未提供不计分。 （单项不完整、不合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实等。） （需加入坡屋面屋顶的处理措施，整体屋面防水处理措施） |
|  | 项目运维方案 | 18 | 供应商提供的质量管理体系与措施，包括①智慧运维管理②组织架构③人员管理④设备管理⑤管理制度；⑥售后服务；内容完整，且合理、可行的计18分，内容有缺漏项的，每处扣3分；单项不完整、不合理的，每处扣1分，扣完为止。未提供不计分。 （单项不完整、不合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实等。） |
|  | 项目应急预案 | 8 | 供应商提供的项目应急预案，包括①应急组织机构②风险描述③应急响应④保障措施，且合理、可行的计8分，内容有缺漏项的，每处扣2分；单项不完整、不合理的，每处扣1分，扣完为止。未提供不计分。 （单项不完整、不合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实等。） |
|  | 项目创新方案 | 6 | 供应商根据本项目现场实地情况提供项目创新方案，方案能体现出项目建设中技术创新亮点的计6分，方案未能体现出技术创新亮点的计2分，未提供不计分。 |
| 商务部分 30分 | 类似业绩 | 15 | 供应商近三年（2021年5月—投标截止时间止，以竣工验收时间为准）具有实施（投资或施工）≥3MWp（或≥800万元）的分布式光伏发电项目的分布式光伏发电项目的，每个业绩计3分；本项最多计15分。（提供一个完整的案例资料（表述更具体些）） （注：投标文件中提供备案证、竣工验收证明材料复印件并供应商公章，未提供齐全或提供不清晰的不计分。） |
|  | 财务能力 | 5 | 供应商2020、2021、2023年度资产负债率平均值低于50%且盈利状况良好计5分； 供应商2020、2021、2023年度资产负债率平均值低于60%且盈利状况良好计2分； 供应商2020、2021、2023年度资产负债率平均值低于70%且盈利状况一般计1分； 其他不得分。 （注：依据供应商2019、2020和2021年度审计报告进行评审）（相同的表述可以去掉，为什么没有2022） |
|  | 企业实力 | 6 | 供应商所投资的光伏类项目获得国家级荣誉证书的，计6分；获得省级荣誉证书的，计3分。本项最多计6分。 （注：投标文件中提供项目备案证、荣誉证书扫描件、公示网址及公示名单截图并加盖供应商公章，未提供齐全或提供不清晰的不计分。） |
|  | 团队成员 | 4 | - 供应商拟任项目负责人（项目经理）须具备机电工程专业贰级及以上（含贰级）注册建造师执业资格和安全生产考核合格证的计2.5分（尽量要求提供一级资质） - 供应商拟投入本项目的其他人员（项目负责人和技术负责人除外）具有以下相关证书：施工员计0.5分，质量员计0.5分，安全员计0.5分； - （注：以上需提供相关人员证书复印件和在投标单位近三个月（2024年3月-5月）的社保证明并加盖供应商公章，且相关证书需在有效期内，否则不计分；同一人员不重复计分。） |
| 合计 | 100 |  |  |

磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。

2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。

9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。

9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”及“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间

12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.3提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容：

（1）磋商响应声明

（2）保证金缴纳证明材料

（3）供应商的资格证明材料

（4）服务方案

（5）技术/商务响应与偏离表

（6）提供政府采购政策产品等证明材料

（7）报价一览表及报价文件

（8）供应商认为需提供的其他资料

（9）最后报价

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。

19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期

20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。

22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回

23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。

27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：

（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

30.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

31.响应文件评审

31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。

31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。

31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

- 第三章  政府采购合同格式

- 一、政府采购合同协议书

（以甲乙双方最终签署合同为准）

采购合同编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）政府采购计划编号：

（3）项目内容：

（4）是否分包：       不接受分包        。

（5）项目负责人：               。

（6）联系电话：               。

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同定价方式：¨固定总价 ¨固定单价 ¨成本补偿 ¨绩效激励

（4）付款方式：

3.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

（2）地点：

（3）方式：

4.合同验收

（1）验收主体：                             。

（2）验收方式：按合同约定执行。

（3）验收标准：验收合格。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）投标文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

6.合同生效

本合同自                  生效。

7.解决合同纠纷方式

因本合同引起的争议，首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁                       R向甲方所在地人民法院提起诉讼

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲      方：（公章）                           乙      方：（公章）

法定代表人：                                  法定代表人：_____________________

委托代理人：                                  委托代理人：_____________________

电      话：                                  电      话：_____________________

传      真：                                  传      真：_____________________

开 户 银 行：_____________________

账      号：_____________________

- 二、政府采购合同专用条款（服务类）

| 第三章 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 甲方名称：湖南机电职业技术学院 地址：长沙市长沙县万家丽北路 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 第1.2（6）项 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第三章 第5.1款 | 履行合同的时间、地点及方式 | 详见第四章 采购需求 |
| 第三章 第9.2(3) 项 | 响应时间 | 详见第四章 采购需求 |
| 第三章 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 详见第四章 采购需求 |
| 第三章 第14.2(6) 项 | 伴随服务 | 详见第四章“采购需求” |
| 第三章 第20.2款 | 解决争议的方式 | ☑向甲方所在地人民法院提起诉讼 □仲裁 |
| 第三章 第23.1款 | 合同未尽事项 | 双方协商解决 |

- 第四章 采购需求

一、项目名称

湖南机电职业技术学院光伏发电项目

二、项目概况

先处理好坡屋面屋顶，然后在搞光伏建设

类似案例要求屋顶光伏案例，达到类似规模3-6兆瓦，至少提供一个案例样本的完整资料

突出光伏使用屋顶的整体防水；

1、学院目前共有28栋建筑物，可分为三类屋顶，其中平面屋顶9栋（1.6万㎡），坡屋面屋顶15栋（2.3万㎡），棚架屋顶4栋（0.9万㎡）。外加9#学生公寓2025年9月前完成建设、工程实训中心2026年6月前完成建设

2、装机容量可按4.0--5.0兆瓦进行设计（不含棚架屋顶）。

3、为响应国家大力发展光伏发电可再生能源的号召，学院将在屋顶建设光伏发电站，发电量采用“自发自用、余电上网”模式，光伏电站的建设及运维的所有费用由成交人承担，保证学院零投入、零风险（包括但不限于规划设计、立项申报、投融资、建设、并网、维护以及运营管理等）。以电费折扣的形式享受优惠获益。

4、光伏电站发电优先供应学校，供电电缆连接到就近配电房，负责整套供电设施设备的施工与维护（合作期限内）。

5、在公共楼栋一楼大厅或其他位置建设免费手机、电脑充电加油站，为师生或来访人员提供便捷免费的临时性充电服务；

6、成交人提供屋面租金或供电优惠折扣；

7、配合学院楼栋绿建、绿色低碳等申报。

8、合作内容：在本项目运营期满后，采购人与成交人双方依据当时的法律法规及政策要求再行具体商议。

9、合作期限：25年（20+5，含建设期2年（第一批2024年开学，第二批2025年开学）），自合同签订之日起计算。

三、建设内容

1、包括光伏使用屋顶的防水处理（含天沟和女儿墙）和后期防水维护（合作期限内）、作业面施工、屋顶技术安全改造、原材料采购、后期运营维护等。成交人负责向当地电力公司提供用于办理光伏电站并网验收等所需要的资料及办理光伏电站并网手续事宜。成交人负责并网手续包含的所有调试、验收、检测等一切费用。

2、光伏发电采用 380V/10kV 并网（最终并网电压等级以电网公司批复为准）。光伏发电规模由成交人根据可使用面积及相关政策自行勘测设计。

四、项目具体要求

1、学院进度要求

（1）首次建设楼栋有4栋（二食堂、八栋、双创、机械楼），其中8月底完成二食堂的施工（整体在2024年内完成）；

（2）其它由成交人自行安排，提供施工进度安排表。

2、施工安全要求及措施

2.1施工安全要求

2.1.1每栋建设楼栋都需要进行建筑荷载安全论证；

2.1.2每栋建设楼栋都需要进行项目安全与环保论证；

2.1.3通过合同管理，签订施工安全及人员管理安全协议。

2.1施工安全措施

（1）施工人员应穿工作服，配戴安全帽、口罩、手套、帆布脚盖等劳保用品，危险地带必须配备安全带。

（2）严禁施工人员酒后上岗。

（3）在施工人员进场前做好安全教育，并在施工中确定安全员、落实安全检查措施。

（4）严格施工用电安全保护工作，并在施工时应配备灭火器材

（5）包装材料及时收集，不可回收的放入有毒、有害垃圾池内。

3、施工工艺要求

3.1光伏使用屋顶防水处理措施与效果分析；建议提总体要求，不提具体要求

3.1.1 原有防水卷材凿除过程中的注意事项

（1）铲除过程中注意对垫层的保护，不能破坏垫层，如产生破坏应及时修补。

（2）铲除过程中产生的废渣应堆放在指定的位置，再用吊车吊至渣土运输车，运至甲方指定地点。

（3）铲除过程中严格控制扬尘，如有需要进行洒水等措施进行控制扬尘。

3.1.2 基层处理注意事项

（1）将现有防水卷材铲除干净后，清除表面尘土、杂物等积存物。

（2）表面无浮土、砂粒等污物，表面应平整、光滑、无松动。

（3）屋面管道及连接件保证安装牢固，接缝严密，若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。

3.1.3 防水施工前准备

（1）找平层施工完毕，并经养护、干燥，含水率不大于 9%时方可施工。

（2）找平层坡度符合设计要求，不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷，如发现上述情况，立即整改后才能施工。

（3）各种阴阳角、管根抹圆角。

（4）防水卷材及配套材料运至施工现场后，合同监理、建设单位一起按照试验要求取样，然后一起送检测中心检测，检验合格方准使用。

3.1.4 防水施工工艺流程（热熔法施工）

（1）清理基层

（2）涂刷基层处理剂

（3）铺貼卷材附加层

（4）铺贴卷材

（5）热熔封边

（6）蓄水试验

3.2各处光伏电站为学院供电的方式及施工处理；

3.2.1供电的方式：光伏电站发电优先供应学校

3.2.2光伏电站的施工处理

基础施工：首先进行基础施工，包括支架安装、接地系统和电缆敷设。支架安装应稳定、牢固，确保光伏组件的安全性和稳定性。接地系统应建立完善的，确保光伏发电站的安全运行。电缆的敷设应整齐、美观，避免交叉、扭曲等现象。

电气安装：完成基础施工后，进行光伏系统的电气安装。这包括准备相关的电气设备（如逆变器、电线、接线盒等），并注意这些设备的质量和性能是否达到标准要求。同时，要注意电线和电气箱的连接质量，确保电线的规格和长度符合要求，并注意电线的保护和接地等问题。

防雷与过载保护：建立完善的防雷和过载保护系统，确保光伏发电站在恶劣天气下的安全运行。

系统调试和测试：完成电气安装后，进行系统的调试和测试。 这是确保光伏系统效率和稳定性的重要步骤。

并网申请与验收：最后，向当地电力部门提交并网申请，并配合完成相关的验收工作。确保光伏发电站能够顺利并入电网并稳定运行。

4、光伏组件要求

本项目采用晶硅电池片光伏组件，光伏组件作为光电转换最核心部件，其主要技术要求如下：

（1）单块光伏组件规格参数由设计选型为准。需选用采用国内名品牌，高品质量产品。

（2）光伏组件正常条件下的使用寿命不低于25年，在1年使用期限内输出功率不低于 97.5%的标准功率,在5年使用期限内输出功率不低于94.7%的标准功率,在10年使用期限内输出功率不低于90%的标准功率，在25年使用期限内输出功率不低于80%的标准功率。

（3）太阳能电池组件绝缘强度为50MΩ以上,耐压为 AC500V,DC1000V。

（4）光伏组件结构强度要求：边框采用阳极氧化优质铝合金，符合国家 GB/T-14007-92 晶体硅光伏电池组件的机械标准。采用符合国家标准的太阳能电池板，耐冲击强度满足冰雹冲击试验(225g钢球从 1m 高度垂直落下)。

（5）耐候性：适应环境温度－40℃～＋85℃，防护等级不低于IP65。

（6）光伏电池组件采用高透光率低铁钢化玻璃，背面采用白色 TPT 或 PET 衬底；组件表面玻璃采用低铁钢化玻璃（含铁量低于 0.02%），其厚度为不低于3.2mm，玻璃透光率大于91%。

（7）提供省部级以上第三方检测报告或认证证书，如CQC、CGC、TUV、CE 等检测报告或认证等。

5.并网逆变器要求

本项目选用便于安装维护高效率组串式并网逆变器。并网逆变器作为光伏发电系统并网运行稳定性与高转换效率关键设备，该设备需选用技术先进、性能稳定可靠性的高质量产品。同时满足国家电网的《光伏电站接入电网技术规定》（Q/GDW617-2011）、《光伏电站接入电网测试规程》（Q/GDW618-2011）、《光伏发电站接入电力系统技术规定》（GB/T 1996-2012）及国家等相关国家、行业或地方相关规范要求。其具体要求如下：

（1）单台规格容量以设计为准。需选用采用国内名品牌，高品质量产品。

（2）最高转换效率不低于98%；欧洲效率不低于96%。

（3）并网逆变器直流输入具有最大功率跟踪MPPT技术。单台MPPT回路数不少于2路。

（4）逆变输出电压：AC380(三相电压偏差±7%)V；频率范围：45～55Hz。

（5）功率因素：≥0.99 满功率(可调范围 0.8 超前～0.8 滞后)。

（6）并网逆变器本体要求具备具有直流输入分断开关功能，具备输入、输出漏电与防雷保护、极性反接保护、短路保护、防孤岛保护、过温保护、交流过流及直流过流保护、直流母线过电压保护、电网断电、电网过欠压、电网过欠频、光伏阵列及并网逆变器本身的接地检测及保护功能等，并相应给出各保护功能动作的条件和工况（即何时保护动作、保护时间、自恢复时间等）。

（7）并网逆变器应至少应具有RS485两种以上通讯接口。

（8）并网逆变器使用环境条件：工作温度－20℃～＋60℃，湿度 5～95%，防护等级不低于IP65；

（9）需提供省部级以上第三方检测报告或认证证书，如CQC、CGC、TUV、CE等质量检测报告或认证等。

6.配电箱（柜）要求

柜（箱）结构应密封、防尘、防潮，柜架和外壳应有足够的强度和刚度，应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定，同时不因运输等情况而影响设备的性能，柜面的布置应整齐、简洁、美观，柜（箱）体正面应留有标识牌位置可标识汇流箱编号，以及符合相关规范要求安全警示标志。柜(箱)体应使用优质碳素钢，表面进行喷塑防腐处理。其具体要求如下：

（1）箱体绝缘强度：输入、输出电路对地以及输入电路与输出电路间应能承受 50Hz、2500V 的正弦交流电压 1min，且不击穿、不飞弧，漏电电流＜20mA。

（2）柜内布置要求：柜内元器件安装及走线要求整齐可靠、布置合理美观，电器间绝缘应符合国家有关标准。进出线必须通过接线端子，大电流、一般端子、弱电端子间需要有隔离保护，电缆排布充分考虑 EMC 要求。

（3）柜体防护等级：室内安装不低于 IP32；室外安装不低于 IP65。

（4）柜体结构要求：并网型并网逆变器内柜体采用冷轧钢板，钢板的厚度≥2.0mm，表面采用静电喷涂，柜体的全部金属结构件都经过特殊防腐处理，以具备防腐、美观的性能；柜体结构安全、可靠，应具有足够的机械强度，保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形；通过抗震试验、内部燃弧试验；柜体采用封闭式结构，柜门开启灵活、方便；元件特别是易损件安装便于维护拆装，各元件板应有防尘装置；柜体设备要考虑通风、散热；且柜(箱)体应设置有保护接地端子。

（5）另外：汇流箱应具有防雷功能。并网计量柜需符合相关规范要求及项目地电力部门并网计量要求。

7.电力电缆及敷设要求

项目使用各种类型的电缆均应按相应的国家标准制造，各项性能指标均不应低于国家标准中所规定的指标，并能在本工程的环境条件下安全、可靠地运行，各种类型的电缆使用寿命应不少于 25年。所有电缆设计选型及敷设、防火封堵要求需满足《电力工程电缆设计规范》GB50217 要求。

（1）所有电缆应具有较好的电气性能，机械物理性能以及阻燃性，所有电缆均为阻燃电缆或耐火电缆。满足有关国际、国家规范和标准，质量稳定可靠知名品牌产品。

（2）电缆的导体及导线表面均应光洁，不得有任何缺损。电缆的绝缘标称厚度、护套标称厚度、平均外径上下限、阻燃性、耐火性以及绝缘电阻等均应符合相关国标要求。

（3）所有电缆、设备光伏专用电缆具备认证报告。

8.支架结构要求

支架结构材料供应商可自行设计选择，所选材料需具备防腐功能，保证 25 年使用寿命期。

（1）支架强度需要按照当地最大风速进行校核，在所有复合材料屋面光伏设备施工、安装不得在复合材料屋面打孔，不得影响屋面防水。最终实施前投标方须提供支架强度校核计算报告及安装方案给招标人，经招标方确认后方可采购施工。

（2）支架结构材料其机械性能和化学成分应符合中华人民共和国现行材料相关规范，必须具备出厂合格证。螺栓这选用不锈钢国标螺栓，满足规范要求并具备出厂合格证。

9.防雷接地保护系统

防雷保护系统需充分利用原建筑防雷系统，防雷、接地保护设计、实施需严格按相关规范要求进行并满足当地相关部门检验要求。

10.后台监控管理系统

后台监控系需具备对光伏发电系统、并网系统运行的实时参数的查询（输入电压，输入电流，输出电压，输出电流，实时功率，频率，累计发电量等）、历史数据、报表查询、故障告警及历史数据报表以及相应继电保护等等功能。

五、质量标准

1、设计质量标准：《分布式光伏发电接入系统典型设计》2012年国家电网公司、《光伏发电站设计规范》GB50797-2012、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012、《太阳能资源等级总辐射》GB/T31155-2014、《太阳能资源评价方法》(QX/T89-2018)等国家、电力行业有效版本的相关标准、规程、规范及规定；

2、施工质量标准：达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求；

3、设备采购质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。

六、项目实施要求

1、货物运输、保管及保险

（1）成交人负责货物到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由成交人承担。

（2）成交人负责货物在验收指定地点的保管，直至项目验收合格。

（3）成交人负责其派出的工作人员的人身意外保险。

（4）成交人负责主要设备原厂原包装送货，到达指定的交货地点前未拆封，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱。

（5）成交人在接到采购人送货通知后，应按采购人要求运送至指定地点，现场卸货由成交人承担。

2、施工要求

（1） 成交人施工现场的关键岗位人员须与投标的关键岗位人员保持一致，否则采购人有权取消中标资格。

（2） 成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

3、验收要求

（1） 由采购人组织验收活动，成交人负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案(如需)。

（2）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

（3）项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由成交人承担

（4）工程竣工验收完成，承包方提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

七、售后服务要求

1、整体项目质保期要求2年。

2、项目质保期自本项目整体安装调试完毕且经采购人组织专家验收合格之日起算。质保期内提供定期巡检和维护、安全巡检：质保期内须对运行中的设备进行巡检、维护、安全巡检，对出现的故障进行解决，排除故障。

3、保修期内出现任何质量问题（自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责（承担全部工时费、设备材料费、管理费、财务费、运费等）更换或维修。

4、故障响应

（1）提供7×24小时的故障服务受理（包括节假日）。

（2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。接故障电话后立即响应，到达现场时间不超过2小时。

（3）故障处理时间：成交人应对设备运行中出现的一般性故障应在6小时内解决；重大问题须提供过渡方案，确保热水供应，并在24小时内解决。如需更换非常用配件，则应在72小时内发配件至现场并排除故障。

5、备品备件服务：常年备有配件，能及时处理、更换损坏的零部件。

6、本项目保修期内的所有维修、维护过程中的所有安全责任均由成交人负责。

六、项目特别说明

1、项目在   年   月    日前竣工验收合格及并网发电；如果因供应商原因导致逾期竣工、验收及并网发电的，视为违约，每逾期一周，支付招标方违约金1万元人民币；如果因不可抗拒因素导致工期延误的，工期顺延。

2、所有设计、施工、验收及运营的方案需合理合法，符合国家关于光伏、电力及其他相关的法律法规和标准规范，本项目供应商的设计方案必须由具有相关设计资质的设计院出具，对建设在厂区内的光伏发电项目的设备和设施必须接受采购人相关专业技术人员的监督管理，同时满足消防、屋顶防水、建筑物安全等相关要求，项目运营期间建设单位需确保系统安全、高效运行，项目建设、运营期间的所有安全均由中标方负责。

3、供应商在投标前，若自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

4、成交单位在签订合同时需要缴纳5万质量保证金，屋顶漏水问题解决完成后由采购人验收确认，7个工作日退还质量保证金。

5、屋顶防水由成交人负责保修20年。

6、中标后，由成交人按照相关规定办理相应的备案程序。

7、供应商保证所供设备是技术先进成熟可靠的全新产品。在图纸和材料选择方面准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸清晰、正确、完整，能满足正常运行和维护的要求。

8、在项目建设及运营期间因成交人的原因致使项目实体损毁的，成交人应对其进行修复并承担相关费用。

9、在运营期间发现设备部件的缺陷、损坏情况，在确保设备储存安装、维护和运行都符合要求时，成交人须尽快免费更换，以确保正常供电。

七、对于上述项目要求，供应商应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

- 第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下部分：

一、磋商响应声明

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

二、保证金

三、供应商的资格证明材料

附件3-1：法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件3-2：湖南省政府采购供应商资格承诺函

附件3-3：符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

四、服务方案

五、技术/商务响应与偏离表

六、提供政府采购政策产品等证明材料

七、报价一览表及报价文件

附件7：报价一览表

八、供应商认为需要提供的其它资料

九、最后报价

- 一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（采购代理编号：             ；采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：      年      月      日

附件1：

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2：

- 法定代表人授权书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购代理编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

| 委托代理人身份证复印件正面 | 委托代理人身份证复印件反面 |
| --- | --- |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

注：除响应文件应提供外，授权代表递交响应文件时应持此授权委托书并附法定代表人身份证明（即：附件1、附件2）参加磋商（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

- 二、保证金缴纳证明材料（本项目不适用）

- 三、供应商的资格证明材料

- 附件3

供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

须  知

1、供应商应按第二章第3.1款要求提供下列的证明材料

附件3-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件3-2湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

附件3-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

- 附件3-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第3.1款要求提供。

（1）供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

- 附件3-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型□中型□小型□微型□

  □本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27 号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

___年___月___日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：

授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：

- 附件3-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

- 四、服务方案

附件4-1

供应商根据磋商文件的“评审因素和标准”的内容要求自行编制。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

附件4-2

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近五年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第31.2款或第二章第42.1款或第四章要求提供。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：       年      月     日

- 五、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 采购规格/商务技术条款 | 响应文件的规格/商务技术条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、响应文件中技术、服务、商务条款与磋商文件存在偏离时，必须在“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”，并按表中格式填写偏离的内容。

2、若响应文件完全满足磋商文件的要求，则在“响应文件的规格/商务条款”栏中填写“完全满足磋商文件所有技术、服务及商务条款的要求，无偏离”。

3、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

- 六、提供政府采购政策产品等证明材料

### 附件5-1：监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件5-2：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件6：

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称)的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称) ,属于. (采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)企业为(企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称) , 属于(采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)企业为 (企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目所属行业：其他未列明行业。

- 七、报价一览表及报价文件

附件7

报价一览表

| 项目名称 |  | 采购代理编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设规模（MW） |  |  |  |
| 项目报价（光伏结算价格） | 按国家电网湖南省居民生活用电标准进行折扣率报价，本项目折扣 率为： % |  |  |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| 建设工期 |  |  |  |
| 质量等级 |  |  |  |
| 保修承诺 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

运营期的价格调整

应对运营期间国家电费价格上涨下跌对策（可勾选对应项）：

£a.对应比例上涨下跌

£b、固定不变

£c、其它（投标方可自行填写 ）

其它（（投标方可自行填写 ）：

- 八、供应商认为需要提供的其它资料

1、第二章综合评分表中要求提供的相关证明材料；

2、第四章采购需求中要求提供的相关证明材料；

3、供应商认为需要提供的其它资料。

- 九、最后报价

说明：

1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件7提供。

注：

1、开标时自行准备，此报价不放在响应文件中，磋商现场根据评审专家的要求提供。

2、最后报价不得高于第一次响应文件中的报价。

3、最后报价，由授权委托人或法定代表人携带至开标会现场，在第二轮报价时递交，最后报价不得装入响应文件中，一式三份，电子版一份。